## Sheet1
register	name	scale factor	read data
35100	RTC_YEAR_MONTH		5380
35101	RTC_DATE_HOUR		1036
35102	RTC_MINUTE_SECOND		798
35103	PV1 Voltage		1636
35104	PV1 Current		8
35105	PV1 power MSB		0
35106	PV1 power LSB		130
35107	PV2 Voltage		0
35108	PV2 Current		0
35109	PV2 power MSB		0
35110	PV2 power LSB		0
35111	PV3 Voltage		-1
35112	PV3 Current		-1
35113	PV3 power MSB		-1
35114	PV3 power LSB		-1
35115	PV4 Voltage		-1
35116	PV4 Current		-1
35117	PV4 power MSB		-1
35118	PV4 power LSB		-1
35119	PV_MODE		0
35120			2
35121	VOLTAGE_L1	-1	2318
35122	CURRENT_L1	-1	64
35123	F_GRID_R	-2	4996
35124	POWER_L1		0
35125	POWER_L1	0	1441
35126	VOLTAGE_L2		-1
35127	CURRENT_L2		-1
35128	F_GRID_S		-1
35129	POWER_L2		32767
35130	POWER_L2		-1
35131	VOLTAGE_L3		-1
35132	CURRENT_L3		-1
35133	F_GRID_T		-1
35134	POWER_L3		32767
35135	POWER_L3		-1
35136	GRID_MODE		1
35137	TOTAL_INV_POWER		0
35138	TOTAL_INV_POWER		1441
35139	AC_ACTIVE_POWER		0
35140	AC_ACTIVE_POWER		-69
35141	AC_REACTIVE_POWER		32767
35142	AC_REACTIVE_POWER		-1
35143	AC_APPARENT_POWER		-1
35144	AC_APPARENT_POWER		-1
35145	BACK_UP_V_LOAD_R		2318
35146	BACK_UP_I_LOAD_R		6
35147	BACK_UP_F_LOAD_R		4996
35148	LOAD_MODE_R		1
35149	BACK_UP_P_LOAD_R		0
35150	BACK_UP_P_LOAD_R		0
35151	BACK_UP_V_LOAD_S		-1
35152	BACK_UP_I_LOAD_S		-1
35153	BACK_UP_F_LOAD_S		-1
35154	LOAD_MODE_S		-1
35155	BACK_UP_P_LOAD_S		-1
35156	BACK_UP_P_LOAD_S		-1
35157	BACK_UP_V_LOAD_T		-1
35158	BACK_UP_I_LOAD_T		-1
35159	BACK_UP_F_LOAD_T		-1
35160	LOAD_MODE_T		-1
35161	BACK_UP_P_LOAD_T		-1
35162	BACK_UP_P_LOAD_T		-1
35163	P_LOAD_R		0
35164	P_LOAD_R		1510
35165	P_LOAD_S		-32768
35166	P_LOAD_S		0
35167	P_LOAD_T		-32768
35168	P_LOAD_T		0
35169	TOTAL_BACK_UP_LOAD		0
35170	TOTAL_BACK_UP_LOAD		0
35171	TOTAL_LOAD_POWER		0
35172	TOTAL_LOAD_POWER		1510
35173	UPS_LOAD_PERCENT		2
35174	AIR_TEMPERATURE	?	555
35175	MODULE_TEMPERATURE		32767
35176	RADIATOR_TEMPERATURE		324
35177	FUNCTION_BIT_VALUE		256
35178	BUS_VOLTAGE		4150
35179	NBUS_VOLTAGE		-1
35180	V_BATTERY1		3651
35181	I_BATTERY1		37
35182	P_BATTERY1		0
35183	P_BATTERY1		1350
35184	BATTERY_MODE		2
35185	WARNING_CODE		0
35186	SAFETY_COUNTRY		37
35187	WORK_MODE		1
35188	OPERATION_MODE		-1
35189			0
35190			0
35191	PV_E_TOTAL		0
35192	PV_E_TOTAL		3971
35193	PV_E_DAY		0
35194	PV_E_DAY		6
35195	E_TOTAL		0
35196	E_TOTAL		4377
35197	H_TOTAL		0
35198	H_TOTAL		2380
35199	E_DAY_SELL		22
35200	E_TOTAL_BUY		0
35201	E_TOTAL_BUY		1032
35202	E_DAY_BUY		6
35203	E_TOTAL_LOAD		0
35204	E_TOTAL_LOAD		8216
35205	E_LOAD_DAY		38
35206	E_BATTERY_CHARGE		0
35207	E_BATTERY_CHARGE		3428
35208	E_CHARGE_DAY		5
35209	E_BATTERY_DISCHARGE		0
35210	E_BATTERY_DISCHARGE		2871
35211	E_DISCHARGE_DAY		16
35212	BATT_STRINGS		7
35213	CPLD_WARNING_CODE		0
35214	W_CHARGER_CTRL_FLAG		0
35215	DERATE_FLAG		0
35216	DERATE_FROZEN_POWER		0
35217	DIAG_STATUS_H		0
35218	DIAG_STATUS_L		0
35219	COM_MODE		1
35220	RSSI		768
35221	MANIFACTURE_CODE		64
35222	B_METER_COMMUNICATE_STATUS		3
35223	MT_ACTIVE_POWER_R		1366
35224	MT_ACTIVE_POWER_S		-1